様式第４９

工　事　計　画　届　出　書

年　　月　　日

関東東北産業保安監督部長　殿

住　所

氏　名（名称及び代表者の氏名）

電気事業法第４８条第１項の規定により別紙工事計画書のとおり工事の計画を

届け出ます。

（備考）１．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

添　付　書　類

１　工事計画届出書チェックリストの写し

２　変更を必要とする理由書（変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合に限る。）

３　工事計画書

４　三相短絡容量計算書（遮断器に限る。）

５　短絡強度計算書（電圧1万Ｖ以上の機器に限る。）

６　工事工程表

７　単線結線図

８　主要設備の配置の状況及び受電点の位置を明示した平面図及び断面図

ａ　案内図

ｂ　構内図

ｃ　受電室、サブ変等周辺の建築平面図（建物内（地下、屋上を含む。）に配置される場合に限る。）

ｄ　主要設備の配置状況を明示した平面図及び断面図（以下「主要設備」とは、受電用ＣＢ、高圧以上のその他ＣＢ、１万Ｖ以上の機器及び１万Ｖ以上の電線路を指す。設置の工事の場合はすべての主要設備に関する図を、変更の工事の場合は届出対象の主要設備に関する図だけを添付。）

９　電磁誘導電圧計算書（電圧10万Ｖ以上の電力系統に係る中性点接地装置に限る。）

10　電線路の支持物の構造図及び強度計算書（電圧10万Ｖ以上のものに限る。設計条件に関する説明も記載すること。）

11　ケーブルの構造図（電圧10万Ｖ以上のものに限る。）